## Sheet1
附件：
余官支行业务用房第八轮安全评估自查检查发现问题整改项目报价表
工程名称：贵州普定农村商业银行余官支行装修改造 | [6 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 拦标单价 |  | 合价 | 报价（单价） | 报价（合价)
1 |  | 拆除吊顶和招牌 | 1.原有拆除吊顶招牌 2.垃圾外运运距:25KM | ㎡ | 42 | 20 |  | 840
2 |  | 拆除墙面装饰 | 1.原有墙面装饰拆除 2.垃圾外运运距:25KM | ㎡ | 12 | 20 |  | 240
3 |  | 拆除大门玻璃和门 | 1.原有墙面装饰拆除 2.垃圾外运运距:25KM | ㎡ | 31.5 | 20 |  | 630
4 |  | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20㎜厚1:2水泥砂浆 | ㎡ | 16 | 26 |  | 416
5 |  | 安装互动门 | 1.门代号及洞口尺寸:1200*2000 2.说明；拆除、运输、安装 | 项 | 1 | 1500 |  | 1500
6 |  | 安全型五孔插座 | 1.名称:暗插座 2.型号:86型；外安装钢性防护装置。 | 套 | 22 | 154 |  | 3388
7 |  | 网络插座 | 1.名称:暗插座 2.型号:86型；外安装钢性防护装置。 | 套 | 6 | 185 |  | 1110
8 |  | 配管 | 1.名称:配线管 2.材质:PVC阻燃管 3.规格:DN16 4.配置形式:暗敷 | m | 220 | 3.2 |  | 704
9 |  | 配管 | 1.名称:配线管 2.材质:PVC阻燃管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 | m | 120 | 4.5 |  | 540
10 |  | 配管 | 1.名称:配线管 2.材质:PVC阻燃管 3.规格:DN50 4.配置形式:暗敷 | m | 24 | 15 |  | 360
11 |  | 组合配电箱 | 1.名称:组合配电箱 | 台 | 1 | 550 |  | 550
12 |  | 一米线 | 1.名称:一米线 2.部位；现金区柜台前 3.规格:150*1200 | m | 10 | 30 |  | 300
本页小计 | [7 empty] | 10578 |  | 0
余官支行业务用房第八轮安全评估自查检查发现问题整改项目报价表
工程名称：贵州普定农村商业银行余官支行装修改造 | [6 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 拦标单价 |  | 合价 | 报价（单价） | 报价（合价)
13 |  | 防盗铝合金卷闸门 | 1.部位大厅门 | m2 | 13.8 | 750 |  | 10350
14 |  | 防盗防撬铝合金卷闸门地锁 | 1.五金件材质:卷帘门电机 2.含电动感应装置,3、地锁 | 套 | 1 | 4500 |  | 4500
15 |  | 感应门 | 1.感应门；2；部位大厅门 | m2 | 12 | 770 |  | 9240
16 |  | 轻钢龙骨石膏板吊顶和修补吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:石膏板平级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:U50系列轻钢龙骨 3.主副龙骨间距:主龙骨≤1000，间距≤400*600mm 满足设计要求 4.面层材料品种、规格:9.5mm石膏板 5.嵌缝材料种类:石膏嵌缝 满足设计要求，6；部位；ATM、大厅、行长办公室、对公业务。 | m2 | 12 | 155 |  | 1860
17 |  | 块料墙面 | 1.挂贴方式:干挂、规格；400*800瓷砖 2.1.结合层厚度、砂浆配合比；10厚纯水泥浆粘贴。 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:，面层镜面处理 | m2 | 9.4 | 145 |  | 1363
18 |  | 墙面和顶面喷刷涂料 | 1.基层类型： 抹灰面 2.面层做法:腻 子粉三遍 3.乳胶漆三遍 | m2 | 165 | 33.5 |  | 5527.5
19 |  | 防砸玻璃 | 1；部位；大门 | m2 | 0 | 0 |  | 0
20 |  | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BV-2.5㎡ | m | 640 | 3.01 |  | 1926.4
21 |  | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BV-4㎡ | m | 180 | 3.88 |  | 698.4
本页小计 | [7 empty] | 35465.3
余官支行业务用房第八轮安全评估自查检查发现问题整改项目报价表
工程名称：贵州普定农村商业银行余官支行装修改造 | [6 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 拦标单价 |  | 合价 | 报价（单价） | 报价（合价)
21 | 011207001001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BV-6㎡ | m | 90 | 6.82 |  | 613.8
22 | 011204003001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BV-10㎡ | m | 75 | 9.73 |  | 729.75
23 | 011204001001 | 100*100桥架和30*50铝合金线槽 | 1；名称；桥架、2、规格；100*200。3；材质；钢制。 | m | 46 | 75 |  | 3450
24 | 011302001003 | 电力电缆头 | 1；漏电开关、2；电压220V 63A。3；部位；室内 | 个 | 12 | 65 |  | 780
25 | 011407001001 | 电力漏电开关 | 1；漏电开关、2；电压220V 63A。3；部位；室内 | 个 | 12 | 85 |  | 1020
26 | 030404031006 | 双绞网线 | 1.名称:超六类双绞线 | m | 165 | 6.83 |  | 1126.95
27 | 030404031007 | 网线头 | 1.名称:网线头 | 个 | 40 | 12 |  | 480
28 | 030404031008 | 平板灯 | 1.名称:平板灯 2.规格:220V 36W LED | 个 | 6 | 195 |  | 1170
29 | 030411001001 | 安全出口指示灯 | 1.名称:安全出口指示灯 2.规格:220V 6W 3.安装形式:墙壁式 | 套 | 5 | 106.75 |  | 533.75
30 | 011304002002 | 应急灯 | 1.名称:应急灯 2.规格:220V 6W 3.安装形式:墙壁式 | 套 | 6 | 130 |  | 780
本页小计 | [7 empty] | 10684.25
余官支行业务用房第八轮安全评估自查检查发现问题整改项目报价表
工程名称：贵州普定农村商业银行余官支行装修改造 | [6 empty] | 第 4页 共 6 页
序号 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 拦标单价 |  | 合价 | 报价（单价） | 报价（合价)
31 | 03B004 | 正面箱式招牌 | 1.箱体规格；门头灯箱1350*9000 2.镀锌角铁钢架 3.内灯条、外灯箱布 | ㎡ | 12.15 | 1650 |  | 20047.5
32 | 030411004001 | 招牌铝塑板；厚度5MM | 1；名称；铝塑板2、正面下口。 | ㎡ | 11 | 240 |  | 2640
33 | 030411004001 | 防擦条 | 1；名称；防擦条、2、正面玻璃。 | m | 12 | 30 |  | 360
34 | 030411004001 | 标识标志LG | 1、规格；900MM，2、部位；现金区 | 套 | 1 | 4200 |  | 4200
35 | 040801009002 | 时间牌 | 1；部位；大门柱子 | 个 | 1 | 550 |  | 550
36 | 040801009001 | 换气扇 | 1.名称:换气扇 2.规格:220V 3.安装方式:墙壁式 | 台 | 6 | 180 |  | 1080
37 | 030412004001 | 安全出口指示灯 | 1.名称:安全出口指示灯 2.规格:300*300 3.安装形式:墙壁式 | 套 | 6 | 106.75 |  | 640.5
38 | 030411004001 | 卫生间铝扣板吊顶 | 1.名称:铝扣板 2.规格: 3.部位；卫生间 | 套 | 6 | 89.6 |  | 537.6
39 | 011105006001 | 卫生间龙头 | 1.名称:龙头 2.规格: 3.部位；卫生间 | 个 | 2 | 145 |  | 290
40 | 011207001001 | 卫生间水箱 | 1.名称:水箱 2.规格:220V 6W 3.部位；卫生间 | 个 | 1 | 220 |  | 220
41 | 01B005 | 卫生间灯 | 1.名称:灯 2.规格:300*300 3.部位；卫生间 | 个 | 2 | 89.6 |  | 179.2
42 | 011302001001 | 防砸玻璃 | 1.部位；大门 | ㎡ | 27 | 850 |  | 22950
43 | 010807003001 | 钢筋防护网 | 1.规格:φ14钢筋、间距150*150、加厚抹灰50㎜ 2.部位；库房 | ㎡ | 21 | 205 |  | 4305
44 | 010804007003
45 | 030412004002 | 工程总价合计 | 121931.00元
本页小计 | [7 empty] | 57999.8
余官支行业务用房第八轮安全评估自查检查发现问题整改项目报价表
工程名称：贵州普定农村商业银行余官支行装修改造 | [6 empty] | 第 5页 共 6 页
序号 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 拦标单价 |  | 合价 | 报价（单价） | 报价（合价)
46 | 030412004003 | 监控、网络线路 | 监控、网络线路 |  |  |  |  | 18000
47 | 030404033001
48 | 030502005001
49 | 011201001001
50 | 010808007001
51 | 011204003002
52 | 011605001002
53 | 011605001001
54 | 010807003001
55 | 030404031006
56 | 011302001003
57 | 011201001001
58 | 011302001003
59 | 011105006001
60 | 010807003001
本页小计 | [7 empty] | 18000
余官支行业务用房第八轮安全评估自查检查发现问题整改项目报价表
工程名称：贵州普定农村商业银行余官支行装修改造 | [6 empty] | 第 6页 共 6 页
合 计 | [7 empty] | 132727.35