## Sheet1
小箐支行取暖设备项目耗材明细表
序号 | 项目名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 铜管 | ф32 | 米 | 50 | 中佳R410 木盘铜管
2 |  | ф28 | 米 | 40 | 中佳R411 木盘铜管
3 |  | ф25 | 米 | 70 | 中佳R412 木盘铜管
4 |  | ф22 | 米 | 45 | 中佳R413 木盘铜管
5 |  | ф16 | 米 | 265 | 中佳R414 木盘铜管
6 |  | ф10 | 米 | 170 | 中佳R415 木盘铜管
7 | 保温 | ф32*2 | 根 | 50 | 百优福乐斯保温
8 |  | ф28*2 | 根 | 40 | 百优福乐斯保温
9 |  | ф25*2 | 根 | 70 | 百优福乐斯保温
10 |  | ф22*2 | 根 | 45 | 百优福乐斯保温
11 |  | ф16*2 | 根 | 265 | 百优福乐斯保温
12 |  | ф10*2 | 根 | 170 | 百优福乐斯保温
13 | 下水管道 | DN25 | 根 | 40 | 联塑
14 | 排气帽 | DN25 | 个 | 40 | 联塑
15 | 三通 | DN25 | 个 | 20 | 联塑
16 | 弯头 | DN25 | 个 | 120 | 联塑
17 | 信号线 | 7芯*0.75 | 圈 | 4 | 亿金泰
18 |  | 3芯*0.75 | 圈 | 3 | 亿金泰
19 | 屏蔽线 | 2芯*0.75 | 圈 | 2 | 亿金泰
20 | 吊杆 | 8＃*3 | 根 | 50 | 镀锌
21 | 拉爆 | 8＃ | 套 | 200 | 镀锌
22 | 不锈钢吊码 | 300 | 套 | 150 | 不锈钢
23 | 插卡 | 50 | 个 | 300 | 不锈钢
24 | 膨胀螺丝 | 8＃*8 | 颗 | 200 | 镀锌
25 | 出风口 | 1350*150 | 个 | 36 | ABS线型 定制
26 | 回风口 | 1350*250 | 个 | 25 | ABS线型 定制
27 | 检修口 | 350*350 | 个 | 25 | ABS定制
28 | 空调内机吊杆 | 200MM | 根 | 100
29 | 分支器 |  | 套 | 20 | 海亮
30 | 橡塑胶水 | 10L | 桶 | 3 | 昂固
31 | PVC胶水 | 1L | 瓶 | 4 | 联塑
32 | 帆布 | 120*1 | 卷 | 1 | PVC纳米帆布
33 | 帆布压条 | 15*1 | 卷 | 5 | PVC
34 | 单面彩钢风管 |  | 平米 | 79 | 单面彩钢酚醛板
35 | 万能角铁 | 3*3 | 根 | 20 | 烤漆
36 | 竖管管道支架 | 定制 | 个 | 20 | 镀锌
37 | 桥架 | 400*150*2000 | 根 | 20 | 镀锌
38 | 槽钢 | 150 | 根 | 9 | 镀锌
39 | 角钢 | 50 | 根 | 13 | 镀锌
40 | 防锈漆 | 10L | 桶 | 1 | 甲秀
41 | 配电柜 | 不锈钢防雨室外 | 台 | 1 | 250A空开 正泰200A1个 32A4个
42 | 电缆线 | 25*3+2*10 | 米 | 46 | 固达
43 | 氟 | R410 | 桶 | 6 | 巨化氟利昂
44 | 内机电源线 | 2.5*2 | 卷 | 6 | 玉蝶
45 | 线管 |  | 根 | 40 | 联塑
46 | 内机布线人工费 |  | 项 | 1
47 | 空调内机安装费 |  | 台 | 26
48 | 外机安装费 |  | 台 | 4
49 | 吊车费 |  | 次 | 4 | 人民路支行、小箐
50 | 拖运费 |  | 次 | 2 | 人民路支行、小箐
51 | 人民路支行内机拆机费 |  | 台 | 52
52 | 人民路支行外机拆机费 |  | 台 | 4
53 | 小箐加钞间空调 | 1P 1级 | 台 | 1 | 格力空调
54 | 设备间空调 | 1.5P 1级 | 台 | 1 | 格力空调
55 | 调试费 |  | 项 | 1