**贵州普定农村商业银行股份有限公司购买货币真伪鉴别仪和硬币鉴别仪**

**项目**

**询价文件**

**业主单位：贵州普定农村商业银行股份有限公司**

**日 期：2025年7月**

**目 录**

第一章 询价公告…………………………………………………………………………… 3

第二章 询价须知…………………………………………………………………………… 5

第三章 评审工作程序 ……………………………………………………………………… 8

第四章 竞选文件格式………………………………………………………………………… 9

**第一章 询价公告**

一、项目概况

1.项目名称：贵州普定农村商业银行股份有限公司购买货币真伪鉴别仪和硬币鉴别仪

2.项目预算：40000.00元

二、竞选人资格要求

（一）项目资质： 1、所有设备须满足我行柜面业务需求。2、具有相应的货物供应和安装能力，并有良好的技术支持和售后服务能力。3、近三年类似业绩不少于2个。4.若投标方所投设备达不到甲方需求，甲方有权终止投标方中标资格。

（二）供应商基本资质条件为：1、供应商具备独立承担民事责任的能力。2、供应商未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。3、供应商法定代表人、控股股东或实际控制人与采购人高管人员及使用需求部门、采购部门关键岗位人员无夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。4、负责人为同一个人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目/包件采购。5、成立年限不足半年，原则上不允许参加。

**【报名时，须提供以上资料复印件加盖公章一套，不提供或提供不齐全不予报名。】**

三、询价文件信息

询价文件获取方式：贵州普定农村商业银行股份有限公司官方网站

四、询价文件的递交

1.询价文件递交的截止时间：2025年7月10日15时30分

2.开标时间：2025年7月11日15时30分

3.开标地点：安顺市普定县穿洞街道中心大道（新县委大楼旁）（贵州普定农村商业银行股份有限公司602办公室）；

**【逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照要求密封的响应文件，将予以拒收。】**

五、联系方式

采购单位：贵州普定农村商业银行股份有限公司

地址：贵州省安顺市普定县穿洞街道中心大道（新县委大楼旁）

联系人：龙 彬

电话：18685396556

**第二章 询价须知**

一、项目概况

（一）项目名称：贵州普定农村商业银行股份有限公司购买货币真伪鉴别仪和硬币鉴别仪

（二）项目预算：40000.00元

二、主要技术参数表

（一）货币真伪鉴别仪

|  |
| --- |
| 技术参数（表一） |
| 摄像机 | 倍数 | 像素 | 平板电脑 | 软件 |
| 全幅 | 1:1 | 500万 | 12.1英寸 | 数据库图片与被鉴定图像同屏比对 |
| 局部 | 1:40 | 500万 |
| 细微 | 1:80 | 500万 |

|  |
| --- |
| 技术参数（表二） |
| 外围尺寸 | 光源 | 物理放大倍数 | 平板电脑 |
| 长\*宽\*高280\*200\*245mm | 顶置白光、红外、紫外；侧白光、侧红外；白透光、红外透光、紫外透光、紫外交替光 | 1:11:401:80 | 1. windows操作系统； 2.CPU-intelinside；3.网络wifi 、蓝牙 ；4.内存4G； 5.主频1.51GHZ；6.硬盘128G；7.可外阔显示器；8.可接打印机、投影等。 |
| 净重 | 图像 | 光学放大倍数 | 标准图库 |
| 2.98KG | 全幅面光学图像；局部光学图像；高倍细微光学图像 | 20倍 | 1.自带数据库19种：人民币、美元、欧元、港币、日元、英镑、澳大利亚元、加拿大元、韩元、澳门元、菲律宾比索、泰铢、新加坡元、新台币、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗、瑞士法郎、俄罗斯卢布。2.客户定制数据库：根据用户提供的真钞图片增加新币种数据库。 |

（二）硬币鉴别仪

|  |  |
| --- | --- |
| 适用范围  | 第五套人民币硬币（2000/2002/2005/2019年版）、第四套人民币硬币（1992年版）、20种以上常见普通纪念币，可升级适应新的币种 |
| 鉴别能力  | 具备电磁特性综合检测的能力。 |
| 工作方式 | 单枚鉴别，真假双通道分类出币 |
| 鉴别速度 | 2 枚/秒 |
| 硬币检测直径  | 14~32.5mm  |
| 硬币检测厚度  | 1.5~3.3mm  |
| 统计功能 | 可实时统计硬币的枚数和金额 |
| 信息提示 | 具有语言提示，真人发音报读检测结果，屏幕清晰显示结果 |
| 显示功能 | 3.5′LCD 屏显示 |
| 投币方向  | 顶部直接投入  |
| 币种收纳箱容量  | 50-100 枚 |
| 软件升级 | 可进行本地计算机或远程升级 |
| 通讯方式 | RS-232、 USB  |
| 环境温度  | -25~70℃  |
| 空载运转噪音 | ≤60分贝 |
| 环境要求 | 温度0℃-40℃ |
| 电源 | 12V,2A或 220V ,50HZ(1±10%) |
| 连续工作时间 | 12小时  |
| 抗震动  | 指标具备 |
| 抗电磁干扰 | GB 9254-2008  |
| 外形尺寸  | 高\*宽\*深（185mm\*155mm\*99.5mm）  |
| 重量  | 800g  |

**三、询价文件（编制要求）**

（一）询价文件的构成

1、代表人授权委托书

2、采购询价通知书

3、竞选人资质证明资料

4、信用承诺函

（二）装订、密封、递交要求

1、响应文件一式贰份，其中正本一份，副本壹份，均应标明：项目名称、竞选人名称、年 月 日。所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，每一封口处均应贴密封条，并加盖公章。装订成册。外封套至少标明：竞选人名称、地址、及项目名称，并加盖公章。

2、询价文件必须加盖竞选人公章和全权代表签字。

3、竞选单位未按上述规定提交，其将被拒收，并原封退还给竞选单位。

4、正、副本不一致时，以正本为准。

 5、递交截止时间**2025年7月10日15时30分**。

第三章 评审工作程序

1. 询价程序
	1. 竞选人全权代表向询价小组递交响应文件
	2. 询价小组审阅响应文件
2. 询价小组依据询价文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，
3. 在询价文件及程序符合法律规定的前提下，未响应询价文件的竞选将不进入评分环节。递交响应文件作出实质响应的竞选人不足3家的，终止询价，重新组织采购。
	1. 评标：

由询价小组采用最低价法对竞选人的询价文件进行打分。

1. 评审原则和评审方法
	1. 评审原则

本次询价遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。询价小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据询价文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应询价文件的响应文件按无效响应处理，并告知提交响应文件的竞选人。

* 1. 评分标准

根据有关规定，询价小组成员按照客观、公正、谨慎的原则，根据询价文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。根据报价高低确定成交供应商。

**第四章 竞选文件格式**

**一、法定代表人授权委托书**

贵州普定农村商业银行股份有限公司：

我 （姓名）系 （公司名称）的法定代表人现授权委托 （公司职务： ）为其代理人，参加贵单位于 年 月 日组织的 （项目名称）磋商活动，全权代表我公司处理磋商活动中的一切事宜，我公司均予承认。

 被授权人无转委托权，特此委托。

竞选人名称（加盖公章）： 日 期：

法定代表人（签字或印章）：

身份证号：

（附加盖竞选人公章的法定代表人身份证复印件）

被授权代理人签字：

身份证号：

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证（国徽面） | 被授权代理人身份证（国徽面） |
| 法定代表人身份证（人像面） | 被授权代理人身份证（人像面） |

1. **采购询价通知书（见附件）**

**三、竞选人资质证明资料**

**后附：询价文件第一章 二、竞选人资格要求**

**四、其它材料（竞选人自行添加）**