附件3：

电梯配件要求

| 序号 | 部件名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 免费维护保修期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急电源装置 | 奥的斯 | CB1240 | 3 | 质保不低于1年 |  |
| 2 | 门机变频器 | 奥的斯 | DO3000 | 1 | 质保不低于1年 |  |
| 3 | 底坑检修盒 | 奥的斯 |  | 3 | 质保不低于1年 |  |
| 4 | 电梯抱闸装置 | 奥的斯 | TBA27076AGT | 2 | 质保不低于1年 |  |