**贵州普定农村商业银行股份有限公司电力设施设备维修服务**

**磋商文件**

**业主单位：贵州普定农村商业银行股份有限公司**

**日 期：2025年9月**

**目 录**

第一章 磋商公告…………………………………………………………………………… 3

第二章 项目内容…………………………………………………………………………… 4

第三章 评审工作程序 ……………………………………………………………………… 6

第四章 竞选文件格式………………………………………………………………………… 8

**第一章 磋商公告**

****一、项目概况****

**项目名称：贵州普定农村商业银行股份有限公司电力设施设备维修服务**

****二、竞选人资格要求****

**1.具有独立承担民事责任的能力：提供有效的营业执照**

**2.具有依法缴纳税收的良好记录：提供相关证明材料或承诺书；**

**3.参加活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：提供书面声明函；**

**4.法人代表人身份证明书、身份证复印件（或授权委托书原件、被授权人身份证原件及复印件）。**

**【**报名时，须提供以上资料复印件加盖公章一套，不提供或提供不齐全不予报名。**】**

****三、获取磋商文件信息****

**磋商文件获取方式：贵州普定农村商业银行官方网站**

****四、响应文件的递交****

**1.响应文件递交的截止时间：2025年9月7日17:00**

**2.开标时间：2025年9月8日10 : 30**

**3.开标地点：安顺市普定县穿洞街道中心大道（新县委大楼旁）（贵州普定农村商业银行股份有限公司）；**

****【逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照磋商文件要求密封的响应文件，将予以拒收。】****

****五、联系方式****

**采购单位：贵州普定农村商业银行股份有限公司**

**地址：贵州省安顺市普定县穿洞街道中心大道（新县委大楼旁）**

**联系人：龙彬**

**电话：18685396556**

**第二章 项目内容**

**一、项目内容及要求**

1.项目介绍：贵州普定农村商业银行股份有限公司所有的电力设施设备进行检查、保养、维护、维修，包括但不限于电力设施（属于招标人资产的高压、低压供电线路等）、电力设备（发电机、配电房、变压器、UPS等）进行检查、保养、维护、维修。本项目入围服务商2家,采用询价的方式选择入围单位实施单项维修。

2.服务要求：

（1）认真贯彻执行有关技术规范，依法开展维修维护业务，在招标人移交的设施设备完整有效、运行正常的前提下，及时处理解决出现的故障，确保各电力系统运行正常；

（2）派遣业务技能符合项目实施需要的技术人员到场开展维修维护工作。维修维护人员应为取得相应职业资格的持证人员；

（3）提供24小时维护保养服务电话，接到招标单位故障通知后，应及时派遣服务技术人员到场维护处理；投标单位工作人员应每天24小时保持应急状态，接到招标单位故障维修通知后，投标单位需在2小时内到达现场进行处理；情况紧急或问题严重的投标单位工作人员应于接到通知后1小时内前往事故现场进行处理；

（4）维修维护期间确需暂时停用电力系统的，必须报请招标单位相关管理人签字确认，采用有效的应急防范措施经确认后方可停用，可以恢复时应及时恢复系统正常运行；

（5）开展维修维护工作时应遵守招标单位相关管理制度，注意保护现场设施设备及环境卫生；

（6）应落实回访工作，确保服务质量符合要求并与招标单位保持良好沟通；

（7）中标单位不得将本项目转包或者分包给任何第三方。

**二、商务要求**

1.报价要求：投标人根据《贵州省工程计价定额》（2016版）标准报下浮率参与竞价。

2.服务期限：暂定1年，根据合作情况考虑是否续签

3.服务地点：贵州普定农村商业银行股份有限公司（业主单位指定地点）。

4.付款方式：最终根据实际验收或审计工程量及成交单位对应定额下浮率进行结算（具体以签订合同为准）

**三、磋商文件（编制要求）**

1. 磋商文件的构成
	1. 营业执照正副本复印件报价表
	2. 资质证明文件
	3. 法定代表人身份证明原件及身份证复印件
	4. 授权委托书原件及受托人的身份证复印件，载明联系人、联系电话、通信地址
	5. 参与服务的人员名单、资格证书复印件
	6. 服务机构关于与贵州普定农村商业银行股份有限公司无法律上的利害关系声明、3年内未因违规执业被行政处罚或者行业处分的声明、无失信行为的声明
	7. 服务方案，包括但不限于机构基本情况介绍、本机构相关工作经验、项目现场负责人工作经验、项目团队人员组成、本项目的工作计划和安排、报价等（报价须载明明确的收费金额）
2. 装订、密封、递交要求
	1. 响应文件一式贰份，其中正本一份，副本一份，均应标明：项目名称、竞选人名称、年 月 日。所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，每一封口处均应贴密封条，并加盖公章。装订成册。外封套至少标明：竞选人名称、地址、及项目名称，并加盖公章。
	2. 磋商文件必须加盖竞选人公章和全权代表签字。
	3. 磋商单位未按上述规定提交，其将被拒收，并原封退还给竞选单位。
	4. 正、副本不一致时，以正本为准。
	5. 递交截止时间2025年9月7日17时00分。

**第三章 评审工作程序**

1. 磋商程序
	1. 竞选人全权代表向磋商小组递交响应文件
	2. 磋商小组审阅响应文件

（1）磋商小组依据磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，

（2）在磋商文件及程序符合法律规定的前提下，未响应磋商文件的竞选将不进入综合评分环节。递交响应文件作出实质响应的竞选人不足3家的，终止磋商，重新组织采购。

* 1. 评标：

由磋商小组采用综合评分法对竞选人的响应文件进行综合评分。

1. 评审原则和评审方法
	1. 评审原则

本次磋商遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，并告知提交响应文件的竞选人。

* 1. 评分标准

根据有关规定，磋商小组成员按照客观、公正、谨慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。根据排名先后确定成交候选竞选人。

|  |  |
| --- | --- |
| 评分项 | 分值 |
| 报价得分（30分） | 投标报价得分＝有效投标人最低报价/有效投标人报价×30 | 0-30分 |
| 技术分（40分） | 项目实施方案 | 编制针对本项目的实施方案（含人员管理制度），拟在项目中采取的保密措施及后续跟踪评价机制，根据供应商对该项目的方案进行评审：方案科学有效合理、流程详细、可行性高得40-26分；方案较有效合理、流程符合相关要求并切合实际、具有较好可行性的得25-10分，方案基本合理、勉强符合采购人需求、可行性较一般的得9-1分；不提供方案或方案不合理不切合实际的不得分。 | 0-40分 |
| 商务分（30分） | 相关业绩 | 提供2021年1月至今类似电力维修维护业绩，每提供一个得2.5分。最多得5分。（提供合同首末页及关键信息页复印件。） | 0-5分 |
| 服务响应时间 | 1.承诺1小时内到达现场并解决相关技术问题得10分；2.承诺2小时内到达现场并解决相关技术问题得6分；3.承诺3小时内到达现场并解决相关技术问题得3分；4.承诺4小时内到达现场并解决相关技术问题得2分；5.承诺5小时及以上到达现场并解决相关技术问题得1分。 未提供售后服务响应时间承诺的不得分。 | 0-10分 |
| 投标文件的完整性和规范性 | 投标文件制作完整、清晰、规范的得5分。 | 0-5分 |
| 服务承诺 | 竞选单位书面承诺无条件配合采购人工作，同时在合同履行过程中未按采购文件要求提供服务的，愿接受虚假应标的处罚，提供承诺函得10分，不提供不得分。 | 0-10分 |

**第四章 竞选文件格式**

**一、法定代表人授权委托书**

贵州普定农村商业银行股份有限公司：

我 （姓名）系 （公司名称）的法定代表人现授权委托 （公司职务： ）为其代理人，参加贵单位于 年 月 日组织的 （项目名称）磋商活动，全权代表我公司处理磋商活动中的一切事宜，我公司均予承认。

 被授权人无转委托权，特此委托。

竞选人名称（加盖公章）： 日 期：

法定代表人（签字或印章）：

身份证号：

（附加盖竞选人公章的法定代表人身份证复印件）

被授权代理人签字：

身份证号：

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证（国徽面） | 被授权代理人身份证（国徽面） |
| 法定代表人身份证（人像面） | 被授权代理人身份证（人像面） |

**二、报价表**

**竞选人名称：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **下浮率（%）** | **备注** |
| 1 |  | 按《贵州省工程计价定额》（2016版）标准下浮 % |  |

**注：本表所填报价均应包括其完成维修维护及服务的交付期限内所有费用，报价包含耗材费、人员工资、包装、运输、安装、调试、验收、税费、利润等所有费用，业主方不再支付其它费用。**

**竞选人名称（加盖公章）： 法定代表人或其代理人（签字）：**

**投标日期： 联系电话：**

**三、服务方案**

**（竞选人自拟格式）**

**竞选人名称： （加盖公章）**

**法定代表人或其代理人： （签 字）**

**四、竞选人资质证明资料**

**后附：磋商文件第一章 二、竞选人资格要求**

**五、其它材料（竞选人自行添加）**

**最 终 报 价 函**

我单位最终愿意以下列表中所填的下浮率承接（项目名称：贵州普定农村商业银行股份有限公司电力设施设备维修服务项目）竞争性磋商项目，并保证按磋商文件规定及承诺提供服务。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **下浮率（%）** | **备注** |
| 1 |  | 按《贵州省工程计价定额》（2016版）标准下浮 % |  |

竞选人名称： （盖章）

法定代表人或

授权委托代理人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

注：此表不列入密封响应文件内，单独打印盖好公章，于磋商现场提交。