## 技防
附件2-1：
第九轮安全评估及六项主要安防设备设施自查存在问题（技防部分）
序号 | 营业网点名称 | 项目内容 | 整改措施 | 数量 | 单位 | 限价（元） | 报价金额（元） | 备注
1 | 八步支行 | 业务库安全 | 安装门禁控制设备 | 1 | 套 | 1500 |  | 含2门门禁控制器1台、磁力锁1把、指纹机1台、出门按钮1个、管线等
2 | 金北支行 | 营业场所安全 | 安装门禁控制设备 | 1 | 套 | 1500 |  | 含2门门禁控制器1台、磁力锁1把、指纹机1台、出门按钮1个、管线等
3 | 纳雍支行 | 安防设施建设总体要求 | 安装一键报警装置 | 1 | 只 | 100
|  | 400万网络红外枪机 | 更换外围模拟摄像机4只 | 2 | 只 | 1500
|  | 400万网络红外半球摄像机 | 更换大厅4只，内厅2只，加钞间1只，金库2只，监控室2只， 档案室2只。 | 7 | 只
|  | 32路数字录像机 | 机房安装 | 1 | 台 | 4550
|  | 显示器 | 机房安装 | 1 | 台 | 800
|  | 6T硬盘 | 安装在主机里面，存储用 | 8 | 块 | 6720
|  | 集中电源 | 机房安装12V29A | 2 | 块 | 240
|  | 24口交换机 | 机房安装，千兆交换机 | 1 | 台 | 750
4 | 牛场支行 | 800万网络红外枪机 | 更换大门外环境和钞车位摄像机 | 2 | 只 | 2900 |  | 大门环境及钞车位
|  | 400万网络红外枪机 | 更换外围模拟摄像机4只 | 4 | 只 | 2600
|  | 400万网络红外半球摄像机 | 更换大厅4只，内厅2只，加钞间1只，金库2只，监控室2只， 档案室2只。 | 13 | 只 | 5850
|  | 32路数字录像机 | 机房安装 | 1 | 台 | 4550
|  | 显示器 | 机房安装 | 1 | 台 | 800 |  | 21.5寸高清显示器
|  | 6T硬盘 | 安装在主机里面，存储用 | 10 | 块 | 8400
|  | 集中电源 | 机房安装12V29A | 3 | 块 | 360
|  | 24口交换机 | 机房安装，千兆交换机 | 1 | 台 | 550
5 | 营业部 | 营业场所安全 | 增加卷帘门防阻断器 | 2 | 套 | 1800
6 | 辅材及安装调试费 | 电源线 | 摄像机联动等设备用线 | 800 | 米 | 800
|  | 网线 | 摄像机联动等设备用线 | 800 | 米 | 800
|  | PVC管 | 摄像机联动等设备用管 | 500 | 米 | 500
7 | 合计 |  |  |  |  | 47570

## 物防
附件2-2：
第九轮安全评估及六项主要安防设备设施自查存在问题（物防部分）
序号 | 营业网点名称 | 项目内容 | 整改措施 | 数量 | 单位 | 限价（元） | 报价金额（元） | 备注
1 | 八步支行 | 营业场所安全 | 按标准要求增加防护网 | 2 | ㎡ | 560 |  | 地下室通风口
2 | 官塘支行 | 营业场所安全 | 粘贴增强防爆膜 | 70 | ㎡ | 6650
3 | 官寨支行 | 自助设备、自助银行安全 | 更换符合标准要求防盗安全门 | 1 | 道 | 1700 |  | 加钞间间防盗门（甲级）
4 | 黑土支行 | 营业场所安全 | 更换符合标准要求防盗安全门 | 1 | 道 | 2200 |  | 宽1160*高2050
6 | 金龙支行 | 业务库安全 | 更换符合标准要求防盗安全门 | 1 | 道 | 1700 |  | 隔离间防盗门（甲级）
7 | 金南支行 | 营业场所安全 | 加固柜台防弹玻璃三面嵌入大于40㎜ | 2 | ㎡ | 700
8 | 马场支行 | 营业场所安全 | 更换符合标准要求防盗安全门 | 1 | 套 | 1700 |  | 隔离间防盗门（甲级）
9 | 猫场支行 | 营业场所安全 | 更换防尾随联动互锁安全门 | 1 | 道 | 9500 |  | 含原门的拆除及门禁系统的恢复安装
10 | 牛场支行 | 营业场所安全 | 粘贴增强防爆膜 | 10 | ㎡ | 950
11 | 牛场支行 | 营业场所安全 | 按标准要求增加防护网 | 2.5 | ㎡ | 700
12 | 牛场支行 | 业务库安全 | 更换符合标准要求防盗安全门 | 1 | 道 | 1700 |  | 隔离间防盗门（甲级）
13 | 普翁支行 | 营业场所安全 | 更换符合标准要求防盗安全门 | 1 | 道 | 2200 |  | 宽1160*高2050
14 | 普翁支行 | 业务库安全 | 更换符合标准要求防盗安全门 | 1 | 道 | 1700 |  | 隔离间防盗门（甲级）
15 | 实兴支行 | 营业场所安全 | 按标准要求增加防护网 | 2 | ㎡ | 560 |  | 行长办公室高窗
16 | 天宫支行 | 营业场所安全 | 按标准要求增加防护网 | 4 | ㎡ | 1120
17 | 星秀支行 | 营业场所安全 | 粘贴增强防爆膜 | 10 | ㎡ | 950
18 | 熊家场支行 | 营业场所安全 | 更换符合标准要求防盗安全门 | 1 | 道 | 2200 |  | 外界通道入口
19 | 珠藏支行 | 营业场所安全 | 按标准要求增加防护网 | 12 | ㎡ | 3360
20 | 合计 |  |  |  |  | 40150